## 01 Borang Pendaftaran
JKR/SIRIM 2:2020
Lampiran B
(normatif)
Borang Pendaftaran Penarafan Hijau (pHJKR)
Borang Pendaftaran Penarafan Hijau (pHJKR)
Nama Projek :
Nama dan Alamat :
Pemaju
|  | Poskod | :
|  | Bandar | :
|  | Negeri | :
Maklumat pemudah |  | Nama | :
cara pH |  | Syarikat | :
|  | No telefon | :
|  | No fax | :
|  | Emel | :
Maklumat projek : |  | Keluasan tapak : |  |  |  | m2
|  | Jumlah blok bangunan : |  |  |  | (jika berkaitan)
|  | Kategori bangunan |  | Penerangan
|  | Kategori A (Rumah atas tanah) |  | Rumah banglo, teres, berkembar, town house dan kluster.
|  | Kategori B (Perumahan berstrata) |  | Rumah pangsa, apartmen, kondominium, service apartment, Small Office Home Office (SOHO) dan lain-lain berkaitan.
|  | Kategori C (Bangunan awam/komersial/industri tanpa sistem penyejukan berpusat |  | Bangunan pejabat, sekolah, kilang, gudang, bengkel, hangar, Small Office Flexible Office (SOFO), Small Office Virtual Office (SOVO), rumah ibadat, dewan komuniti, lapangan terbang, resort, universiti, kolej, balai polis dan lain-lain berkaitan.
Kategori D (Bangunan awam/komersial/industri dengan sistem penyejukan berpusat
74 | © JKR dan SIRIM Berhad 2020 - Hak cipta terpelihara
JKR/SIRIM 2:2020
Dokumen
| sokongan |  | 1. | Ringkasan projek
|  |  | 2. | Pelan tapak/lokasi
|  |  | 3. | Lain-lain dokumen
berkaitan (sila nyatakan)
“Saya bersetuju bahawa maklumat tertera di atas adalah benar”
……………………………..
(Ketua Pasukan Projek)
Nama | :
Jawatan | :
No. Telefon :
No. Fax | :
Emel | :
Tarikh | :
Rajah A.1. Contoh borang pendaftaran projek bagi penarafan hijau (sambungan)
© JKR dan SIRIM Berhad 2020 - Hak cipta terpelihara | [6 empty] | 75
JKR/SIRIM 2:2018
Cop rasmi syarikat

## 02 Kategori Bangunan
Kategori Bangunan
Kategori bangunan adalah merujuk seperti Jadual 1.
Jadual 1. Kategori bangunan
Kategori bangunan | Penerangan
Kategori A | Rumah banglo, teres, berkembar, town house dan kluster.
(Rumah atas tanah)
Kategori B | Rumah pangsa, apartmen, kondominium, service apartment, Small Office Home Office (SOHO) dan lain-lain berkaitan.
(Rumah bertingkat)
Kategori C | Bangunan pejabat, sekolah, kilang, gudang, bengkel, hangar, Small Office Flexible Office (SOFO), Small Office Virtual Office (SOVO), rumah ibadat, dewan komuniti, lapangan terbang, resort, universiti, kolej, balai polis dan lain-lain berkaitan.
(Bangunan awam/ komersial/ industri tanpa sistem penyejukan berpusat)
Kategori D
(Bangunan awam/ komersial/ industri dengan sistem penyejukan berpusat)

## 03 Matriks
4.5 Matriks
Matriks kriteria, kategori bangunan dan jenis projek adalah seperti Jadual 2.
Jadual 2. Penerangan pembangunan dan kategori bangunan
No | Kriteria | Pembangunan
|  | Baru |  |  |  | PUN |  |  |  | Taraf Semula/ sedia ada
|  | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D
TL | Perancangan dan Pengurusan tapak lestari
1 | Perancangan Tapak | bar: Baru A to Taraf Semula/ sedia ada D
2 | Sistem pengurusan alam sekitar (SPAS) | bar: Baru A to Taraf Semula/ sedia ada D
3 | Kerja tanah lestari | bar: Baru A to Taraf Semula/ sedia ada D
4 | Pelan kawalan hakisan dan kelodak (ESCP) | bar: Baru A to Taraf Semula/ sedia ada D
5* | Pemuliharaan dan Pemeliharaan cerun | bar: Baru A to Taraf Semula/ sedia ada D
6 | Pengurusan air larian hujan | bar: Baru A to Taraf Semula/ sedia ada D
7 | Rekabentuk, aksesibiliti dan kemudahan OKU | bar: Baru A to Taraf Semula/ sedia ada D
8 | Landskap strategik
8.1* | Memelihara dan menyenggara pokok yang matang | bar: Baru A to Taraf Semula/ sedia ada D
8.2 | Menyediakan kawasan hijau | bar: Baru A to Taraf Semula/ sedia ada D
8.3 | Menyedia dan menyenggara penanaman pokok teduhan | bar: Baru A to Taraf Semula/ sedia ada D
8.4 | Pemilihan bahan binaan siarkaki (walkway) yang mempunyai daya pantulan haba yang tinggi. | bar: Baru A to Taraf Semula/ sedia ada D
8.5 | Menyediakan dan menyenggara sistem turapan berumput | bar: Baru A to Taraf Semula/ sedia ada D
9 | Bumbung dan dinding hijau
9.1 | Indeks Pantulan Suria (SRI) mengikut jenis & kecerunan bumbung | bar: Baru A to Taraf Semula/ sedia ada D
9.2 | Menggalakkan rekabentuk bumbung/dinding hijau. | bar: Baru A to Taraf Semula/ sedia ada D
10 | Tempat letak kenderaan | bar: Baru A to Taraf Semula/ sedia ada D
Jadual 2. Penerangan pembangunan dan kategori bangunan (sambungan)
No | Kriteria | Baru A: Pembangunan
|  | Baru |  |  |  | PUN |  |  |  | Penarafan semula/ sedia ada
|  | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D
KT | Pengurusan kecekapan tenaga dan penggunaan tenaga boleh baharu
1 | Rekabentuk bumbung | bar: Baru A to Penarafan semula/ sedia ada D
2 | Orientasi bangunan
2.1 | Fasad utama bangunan yang menghadap orientasi utara-selatan | bar: Baru A to Penarafan semula/ sedia ada D
2.2 | Meminimumkan bukaan pada fasad yang menghadap timur dan barat | bar: Baru A to Penarafan semula/ sedia ada D
3 | Rekabentuk fasad
3.1 | Dinding luar bangunan | bar: Baru A to Penarafan semula/ sedia ada D
3.2 | Pengadang Suria Luaran | bar: Baru A to Penarafan semula/ sedia ada D
4 | OTTV & RTTV | bar: Baru A to Penarafan semula/ sedia ada D
5 | Kecekapan Pencahayaan
5.1 | Zon pencahayaan | bar: Baru A to Penarafan semula/ sedia ada D
5.2 (M) | Kawalan pencahayaan | bar: Baru A to Penarafan semula/ sedia ada D
5.3 | Lighting power density (LPD) / Lighting Power Intensity (LPI) | bar: Baru A to Penarafan semula/ sedia ada D
6 | Sistem Penyaman udara dan pengudaraan mekanikal (ACMV)
6.1 | Coefficient of Performance (COP) | bar: Baru A to Penarafan semula/ sedia ada D
6.2 | Penyejuk hijau (Green refrigerant) | bar: Baru A to Penarafan semula/ sedia ada D
7 | Penyusupan udara | bar: Baru A to Penarafan semula/ sedia ada D
8 | Tenaga Boleh Baharu (TBB) | bar: Baru A to Penarafan semula/ sedia ada D
9 | Prestasi penggunaan tenaga | bar: Baru A to Penarafan semula/ sedia ada D
10 | Paparan dan kawalan
10.1 | Pemasangan sub-meter digital | bar: Baru A to Penarafan semula/ sedia ada D
10.2 | Sistem Pengurusan Kawalan Tenaga | bar: Baru A to Penarafan semula/ sedia ada D
10.3 | Verifikasi sistem paparan dan kawalan | bar: Baru A to Penarafan semula/ sedia ada D
11 | Pengujian dan pentauliahan | bar: Baru A to Penarafan semula/ sedia ada D
Jadual 2. Penerangan pembangunan dan kategori bangunan (sambungan)
No. | Kriteria | Baru A: Pembangunan
|  | Baru |  |  |  | PUN |  |  |  | Penarafan semula/sedia ada
|  | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D
SB | Pengurusan sumber dan bahan
1 | Sistem Binaan Berindustri (IBS) | bar: Baru A to Penarafan semula/sedia ada D
2 | Produk hijau | bar: Baru A to Penarafan semula/sedia ada D
3 | Pengurusan sisa semasa pembinaan | bar: Baru A to Penarafan semula/sedia ada D
4 | 3R - Operasi | bar: Baru A to Penarafan semula/sedia ada D
PA | Pengurusan kecekapan penggunaan air
1 | Produk kecekapan air | bar: Baru A to Penarafan semula/sedia ada D
2 | Penjimatan penggunaan air dalam bangunan | bar: Baru A to Penarafan semula/sedia ada D
3 | Sistem penuaian dan penggunaan semula air hujan (SPAH) atau kitar semula air sisa | bar: Baru A to Penarafan semula/sedia ada D
4 | Sub-meter air | bar: Baru A to Penarafan semula/sedia ada D
5 | Sistem pengesan kebocoran air (leakage sensor) | bar: Baru A to Penarafan semula/sedia ada D
PD | Pengurusan kualiti persekitaran dalaman
1 | Kawasan larangan merokok | bar: Baru A to Penarafan semula/sedia ada D
2 | Perancangan ruang
2.1 | Lebar bangunan efektif (no deep planning) | bar: Baru A to Penarafan semula/sedia ada D
2.2 | Susun atur pejabat terbuka sepanjang permukaan fasad (bergantung projek) | bar: Baru A to Penarafan semula/sedia ada D
2.3 | Dinding sesekat dalaman yang telus cahaya | bar: Baru A to Penarafan semula/sedia ada D
2.4 | Ketinggian siling yang efektif | bar: Baru A to Penarafan semula/sedia ada D
2.5 | Warna cerah pada permukaan dinding dan siling | bar: Baru A to Penarafan semula/sedia ada D
3 | Kualiti visual
3.1 | Faktor pencahayaan siang (daylight factor - DF) | bar: Baru A to Penarafan semula/sedia ada D
3.2 | Menggunakan rak cahaya (light shelves) | bar: Baru A to Penarafan semula/sedia ada D
3.3 | Kawalan tahap kesilauan | bar: Baru A to Penarafan semula/sedia ada D
3.4 | Akses visual kepada pandangan luar | bar: Baru A to Penarafan semula/sedia ada D
3.5 | Tahap pencahayaan ruang | bar: Baru A to Penarafan semula/sedia ada D
4 | Prestasi pengudaraan
4.1 | Memaksimakan kawasan tanpa keperluan sistem penyaman udara | bar: Baru A to Penarafan semula/sedia ada D
Jadual 2. Penerangan pembangunan dan kategori bangunan (sambungan)
No. | Kriteria | Baru A: Pembangunan
|  | Baru |  |  |  | PUN |  |  |  | Penarafan semula/sedia ada
|  | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D
4.2 | Prestasi kualiti udara dalaman | bar: Baru A to Penarafan semula/sedia ada D
5 | Keselesaan terma dan kawalan sistem
5.1 | Reka bentuk keselesaan terma | bar: Baru A to Penarafan semula/sedia ada D
5.2 | Kawalan sistem pencahayaan dan pengudaraan | bar: Baru A to Penarafan semula/sedia ada D
6 | Kualiti persekitaran dalaman dipertingkatkan
6.1 | Kawalan paras CO2 | bar: Baru A to Penarafan semula/sedia ada D
6.2 | Kualiti persekitaran semasa pembinaan dan sebelum diduduki | bar: Baru A to Penarafan semula/sedia ada D
7 | Kawalan akustik | bar: Baru A to Penarafan semula/sedia ada D
8 | Kualiti udara dalaman (IAQ) | bar: Baru A to Penarafan semula/sedia ada D
9 | Pencegahan kulapuk (mould) | bar: Baru A to Penarafan semula/sedia ada D
10 | Kajian selidik keselesaan pengguna | bar: Baru A to Penarafan semula/sedia ada D
FL | Pengurusan fasiliti lestari
1 | Penarafan sedia ada | bar: Baru A to Penarafan semula/sedia ada D
2 | Pengurusan fasiliti bangunan
2.1 | Pengurusan data dan ruang | bar: Baru A to Penarafan semula/sedia ada D
2.2 | Pengurusan sistem penyenggaraan | bar: Baru A to Penarafan semula/sedia ada D
2.3 | Prestasi pengurusan | bar: Baru A to Penarafan semula/sedia ada D
3 | Penyenggaraan lestari
3.1 | Ruang pejabat untuk pasukan penyenggaraan | bar: Baru A to Penarafan semula/sedia ada D
3.2 | Kontraktor pengurusan fasiliti (FM) | bar: Baru A to Penarafan semula/sedia ada D
3.3 | Pelan Pengurusan Fasiliti (FM) | bar: Baru A to Penarafan semula/sedia ada D
3.4 | Manual operasi dan penyenggaraan bangunan | bar: Baru A to Penarafan semula/sedia ada D
IN | Inovasi dalam reka bentuk
1 | Inovasi dalam reka bentuk | bar: Baru A to Penarafan semula/sedia ada D
Nota. 1. TB - Kriteria yang tidak berkaitan atau tidak boleh dipenuhi oleh kerana jenis pembangunan yang sedang diberi penarafan. Ia tidak mempengaruhi kiraan markah keseluruhan. 2. * Sekiranya kriteria yang tidak berkaitan dengan projek akan dikira sebagai TB 3. Bagi Kategori A dan B, Peringkat 3 perlu dibuat sebelum serahan pemilikan (vacant possession) kecuali kuarters kediaman milik kerajaan

## 04 Borang Penilaian
JKR/SIRIM 2:2020
Lampiran C
(normatif)
Borang penilaian pemarkahan Penarafan Hijau
Nama projek
No. daftar PH JKR
Kategori bangunan | Kategori |  | Penerangan
|  | Kategori A (rumah atas tanah) | Rumah banglo, teres, berkembar, town house dan kluster.
(Tandakan ✔ pada perkara berkaitan) |  | Kategori B (rumah bertingkat) | Rumah pangsa, apartmen, kondominium, service apartment, Small Office Home Office (SOHO) dan lain-lain berkaitan
|  | Kategori C (bangunan awam/komersial/ industri tanpa sistem penyejukan berpusat) | Bangunan pejabat, sekolah, kilang, gudang, bengkel, hangar, Small Office Flexible Office (SOFO), Small Office Virtual Office (SOVO), rumah ibadat, dewan komuniti, lapangan terbang, resort, universiti, kolej, balai polis dan lain-lain berkaitan.
Kategori D (bangunan awam/ komersial/industri dengan sistem penyejukan berpusat)
Tarikh penilaian reka bentuk (Peringkat 2)
Tarikh penilaian verifikasi (Peringkat 3)
Tarikh penilaian validasi (Peringkat 4) * *Jika berkaitan sahaja
76 |  | © JKR dan SIRIM Berhad 2020 - Hak cipta terpelihara

## 05 Borang Penilaian pemarkahan
Kod | Kriteria | Kategori bangunan | Pemuliharaan/ Ubahsuai/ Naiktaraf (PUN) | [6 empty] | Dokumen Pembuktian |  | Ulasan/ Maklumbalas Penilai
Markah
|  |  | MMR | MS | MR | MMV | MS | MV | ML | Rekabentuk (Peringkat 2) | Verifikasi (Peringkat 3)
TL | PERANCANGAN & PENGURUSAN TAPAK LESTARI
TL1 | Perancangan Tapak | [8 empty] | Rancangan Tempatan yang menunjukkan kawasan pembangunan yang terlibat | Tiada dokumen pengemukaan
TL2 | Sistem Pengurusan Alam Sekitar (SPAS) | C | 3 |  |  | 3 |  |  |  | • Sijil ISO 14001 • Senarai kuantiti (BQ) kerja-kerja perlindungan alam sekitar • Senarai kuantiti (BQ) kerja-kerja perlindungan alam sekitar | • Laporan Pelan Pengurusan Alam Sekitar • Borang SPAS (peringkat pembinaan)
TL3 | i. Pemotongan dan Penambakan tanah | C | 3 |  |  | 3 |  |  |  | • Laporan rekabentuk tanah • Lukisan pelan tanah • Laporan geoteknikal (jika perlu) | • Laporan kuantiti tanah yang diimport atau eksport • Bukti bergambar • Pengesahan kuantiti tanah potong/tambak sebenar oleh PD/SO atau setaraf.
| ii. Mengekalkan Topografi Tanah | C | 2 |  |  | 2 |  |  |  | • Pelan topografi • Laporan geoteknikal • Laporan rekabentuk tanah • Lukisan pelan kerja tanah • Pelan kawalan hakisan kelodak (ESCP | • Bukti bergambar • Pengesahan kuantiti tanah potong/tambak sebenar oleh PD/SO atau setaraf • Pengesahan pelaksanaan ESCP di tapak
TL4 | Pelan Kawalan Hakisan dan Kelodak (ESCP) | C | 1 |  |  | 1 |  |  |  | • Pelan kawalan hakisan kelodak (ESCP) | • Pengesahan pelaksanaan ESCP di tapak
TL5 | Pemuliharaan dan Pemeliharaan Cerun | C | 1 | [6 empty] | • Laporan penyenggaraan cerun | • Laporan penyenggaraan cerun
TL6 | Pengurusan Air Larian Hujan | C | 1 |  |  | 1 |  |  |  | • Laporan rekabentuk sistem perparitan • Pelan sistem perparitan berdasarkan MSMA | a) Baru • Laporan sistem perparitan • Bukti bergambar b) Sedia ada • Laporan penyenggaraan sistem perparitan berkala • Bukti bergambar
TL7 | Rekabentuk, Aksebiliti dan Kemudahan OKU | C | 2 |  |  | 2 |  |  |  | • Pelan susunatur (luar bangunan) yang menunjukkan aksesibiliti dan kemudahan OKU dalam pelan tapak • Lukisan terperinci kemudahan OKU dalam bangunan | a) Baru • Lukisan siap bina • Laporan audit akses OKU dan bukti bergambar yang telah siap b) Sedia ada • Laporan audit akses OKU • Bukti bergambar kerja-kerja penambahbaikan yang dilaksanakan mengikut laporan audit akses.
TL8 | Landskap strategik
TL8.1 | Memelihara dan menyenggara pokok yang matang. | C | 3 |  |  | 3 |  |  |  | • Inventori pokok • Pelan ukur bagi lokasi pokok matang sedia ada • Pelan penanaman pokok | • Lukisan siap bina landskap • Bukti bergambar pokok tidak ditebang dan disenggara dengan baik.
Kod | Kriteria | Kategori bangunan | Pemuliharaan/ Ubahsuai/ Naiktaraf (PUN) | [6 empty] | Dokumen Pembuktian |  | Ulasan/ Maklumbalas Penilai
Markah
|  |  | MMR | MS | MR | MMV | MS | MV | ML | Rekabentuk (Peringkat 2) | Verifikasi (Peringkat 3)
TL | PERANCANGAN & PENGURUSAN TAPAK LESTARI
TL8.2 | Menyediakan kawasan hijau | C | 2 |  |  | 2 |  |  |  | Laporan cadangan menunjukkan: • 30% kawasan hijau (disahkan oleh arkitek atau jururancang bertauliah) • Pokok, pokok renek, tumbuhan penutup bumi, rumput | a) Baru • Pelan tapak siap bina yang telah disahkan oleh arkitek bertauliah b) Sedia ada • Pengiraan Kawasan Hijau dan bukti bergambar • Pelan Tapak Siap Bina yang telah disahkan oleh Arkitek Bertauliah. Nyatakan sekiranya ada perubahan
TL8.3 | Menyedia dan menyenggara penanaman pokok teduhan | C | 1 |  |  | 1 |  |  |  | • Penyediaan pelan landskap • Jadual spesis pokok • Anggaran bayang-bayang pokok atau struktur selain bangunan | • Pelan landskap siap bina • Inventori pokok • Bukti bergambar
TL8.4 | Pemilihan bahan binaan siarkaki (walkway) yang mempunyai daya pantulan haba yang tinggi | C | 1 |  |  | 1 |  |  |  | • Lukisan terperinci dengan spesifikasi • Katalog berserta jadual SRI bahan siarkaki | • Bukti bergambar
TL8.5 | Menyedia dan menyenggara sistem turapan berumput | C | 2 |  |  | 2 |  |  |  | • Lukisan butiran dan spesifikasi sistem turapan • Lukisan susun atur tapak pembangunan • Pengiraan luas zon turapan | • Lukisan siap bina • Bukti bergambar
TL9 | Bumbung Hijau & Dinding Hijau
TL9.1 | Indeks Pantulan Suria (SRI) mengikut jenis & kecerunan bumbung | C | 1 |  |  | 1 |  |  |  | • Katalog berserta jadual SRI bumbung • Pengiraan keluasan bumbung | i. • Method statement yang telah disahkan oleh pegawai penguasa (SO) • Bukti bergambar • Lukisan siap bina
TL9.2 | Menggalakkan rekabentuk bumbung/ dinding hijau | C | 3 |  |  | 3 |  |  |  | • Pelan konsep rekabentuk • Jadual keluasan kawasan bumbung • Lukisan butiran dan jadual penanaman • Pengiraan | • Bukti bergambar • Lukisan siap bina • Rekod Senggaraan
TL10 | Tempat Letak Kenderaan | C | 1 |  |  | 1 |  |  |  | • Lukisan susun atur tempat letak kenderaan dan penanda | • Lukisan siap bina tempat letak kenderaan dan penanda • Bukti bergambar
| Jumlah markah TL |  | 27 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0
Kod | Kriteria | Kategori bangunan | Pemuliharaan/ Ubahsuai/ Naiktaraf (PUN) | [6 empty] | Dokumen Pembuktian |  | Ulasan/ Maklumbalas Penilai
Markah
|  |  | MMR | MS | MR | MMV | MS | MV | ML | Rekabentuk (Peringkat 2) | Verifikasi (Peringkat 3)
KT | PENGURUSAN KECEKAPAN TENAGA DAN PENGGUNAAN TENAGA BOLEH BAHARU
KT1 | Rekabentuk bumbung | C | 2 |  |  | 2 |  |  |  | • Katalog spesifikasi U-Value bahan. • Pengiraan U-Value bagi rekabentuk bumbung | • Katalog bahan dan sampel yang diluluskan. • Lukisan siap bina • Bukti bergambar
KT2 | Orientasi bangunan
KT2.1 | Fasad utama bangunan yang menghadap orientasi utara-selatan | C | 1 |  |  | 1 |  |  |  | • Pelan tapak berserta penunjuk arah utara menunjukkan pelan bangunan dengan meletakkan sun-path diagram. | • Lukisan siap bina
KT2.2 | Meminimumkan bukaan pada fasad yang menghadap timur dan barat | C | 1 |  |  | 1 |  |  |  | • Pengiraan WWR • Tampak setiap arah dengan mewarnakan dinding dan tingkap berasingan | • Lukisan siap bina
KT3 | Rekabentuk fasad
KT3.1 | Dinding luar bangunan | C | 1 |  |  | 1 |  |  |  | • Katalog spesifikasi U-Value bahan. • Pengiraan U-Value bagi rekabentuk dinding | • Katalog bahan yang diluluskan untuk pembinaan • Pengiraan U-Value yang disahkan
KT3.2 | Pengadang Suria Luaran | C | 1 |  |  | 1 |  |  |  | • Katalog bahan | • Bukti bergambar • Lukisan siap bina
KT4 | OTTV & RTTV | C | 5 |  |  | 5 |  |  |  | • Pengiraan OTTV dan RTTV yang disahkan | • Pengiraan OTTV dan RTTV yang disahkan
KT5 | Kecekapan pencahayaan
KT5.1 | Zon Pencahayaan | C | 3 |  |  | 3 |  |  |  | • Lukisan pelan lantai bagi litar lampu yang telah di zon selari dengan pencahayaan semulajadi. • Lukisan pelan lantai bagi lokasi pemasangan sensor. • Pengiraan jumlah kawasan yang dikawal oleh pengesan cahaya automatik. | • Lukisan siap bina litar lampu yang telah di zon dan lokasi pemasangan sensor • Bukti bergambar
KT5.2 | Kawalan pencahayaan (M) | C | 6 |  |  | 6 |  |  |  | • Lukisan pelan lantai yang menunjukkan lokasi dan bilangan suis • Lukisan skematik rekabentuk pendawaian | • Lukisan siap bina yang menunjukkan lokasi suis • Bukti bergambar
KT5.3 | Lighting Power Density (LPD) | C | 1 |  |  | 1 |  |  |  | • Brosur/katalog produk lampu • Pengiraan dan jadual LPD (kaedah manual atau simulasi) bagi setiap ruang • lukisan pelan elektrik yang menunjukkan bilangan dan jenis lampu | • Laporan pengambilan data mengikut spesifikasi • Lukisan siap bina
KT6 | SIstem penyaman udara dan pengudaraan mekanikal (ACMV)
KT6.1 | Coefficient of Performance (COP) | C | 1 |  |  | 1 |  |  |  | • Jadual peralatan (equipment schedule) • Pengiraan anggaran COP • Susunatur skematik ACMV • Brosur pembekal | • Laporan pengukuran dan verifikasi • Pengiraan COP
KT6.2 | Green Refrigerant | C | 1 |  |  | 1 |  |  |  | • Equipment schedule • Skematik • Brosur pembekal | • Rekod penyengaraan peralatan • Brosur pembekal • Rekod inventori
Kod | Kriteria | Kategori bangunan | Pemuliharaan/ Ubahsuai/ Naiktaraf (PUN) | [6 empty] | Dokumen Pembuktian |  | Ulasan/ Maklumbalas Penilai
Markah
|  |  | MMR | MS | MR | MMV | MS | MV | ML | Rekabentuk (Peringkat 2) | Verifikasi (Peringkat 3)
KT6.1 | Coefficient of Performance (COP) | C | 1 |  |  | 1 |  |  |  | • Jadual peralatan (equipment schedule) • Pengiraan anggaran COP • Susunatur skematik ACMV • Brosur pembekal | • Laporan pengukuran dan verifikasi • Pengiraan COP
KT6.2 | Green Refrigerant | C | 1 |  |  | 1 |  |  |  | • Equipment schedule • Skematik • Brosur pembekal | • Rekod penyengaraan peralatan • Brosur pembekal • Rekod inventori
KT8 | Tenaga Boleh Baharu (TBB) | C | 6 |  |  | 6 |  |  |  | • Mengemukakan lukisan rekabentuk sistem dan simulasi pengiraan bagi anggaran tenaga baharu yang boleh dihasilkan oleh sistem tersebut | • Salinan lukisan siap bina dan laporan uji terima yang mematuhi kehendak rekabentuk • Pengiraan penjanaan tenaga boleh baharu berbanding jumlah penggunaan tenaga tahunan bangunan
KT9 | Prestasi Penggunaan Tenaga | C | 10 |  |  | 10 |  |  |  | • Laporan simulasi pengiraan pengurangan penggunaan tenaga | • Pengiraan semula berdasarkan bacaan meter • Bil elektrik 12 bulan (jika berkaitan) • Lukisan siap bina yang berkaitan • Pengiraan peratus pengurangan
KT10 | Paparan dan kawalan
KT10.1 | Pemasangan sub-meter digital | C | 5 |  |  | 5 |  |  |  | a) Baru • Single line drawing • Lukisan skematik • Brosur/katalog produk b) Sedia ada • Bukti bergambar • Lukisan siap bina kedudukan sub-meter pada papan suis utama dan suis kecil, papan agihan bagi setiap servis yang ≥ 100 A (TCL | a) Baru • Bukti bergambar • Lukisan siap bina kedudukan sub-meter pada papan suis utama dan suis kecil, papan agihan bagi setiap servis yang ≥ 100 A (TCL) b) Sedia ada • Bukti bergambar • Lukisan siap bina kedudukan sub-meter pada papan suis utama dan suis kecil, papan agihan bagi setiap servis yang ≥ 100 A (TCL
KT10.2 | Sistem Pengurusan Kawalan Tenaga | C | 5 |  |  | 5 |  |  |  | • Input/Output (I/O) point • Gambar rajah litar. • Brosur and spesifikasi produk | a) Baru • Lukisan Siap Bina • Gambar rajah Litar • Rekod Pengujian dan Pentauliahan • Sijil pengiktirafan MS ISO 50001 b) Sedia ada • Lukisan Siap Bina • Gambar rajah Litar • Laporan BEMS
KT10.3 | Verifikasi sistem paparan dan kawalan | C | 1 |  |  | 1 |  |  |  | • Mengemukakan Pelan Verifikasi | • Senarai penggunaan tenaga berdasarkan bil elektrik bulanan • laporan verifikasi dan pelan penambahbaikan • Manual Operasi dan Penyenggaraan
KT11 | Pengujian dan pentauliahan | C | 1 |  |  | 3 |  |  |  | • Pelan pengujian dan pentauliahan | • Dokumen lengkap pengujian dan pentauliahan yang telah disahkan
| Jumlah markah KT |  | 51 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0
Kod | Kriteria | Kategori bangunan | Pemuliharaan/ Ubahsuai/ Naiktaraf (PUN) | [6 empty] | Dokumen Pembuktian |  | Ulasan/ Maklumbalas Penilai
Markah
|  |  | MMR | MS | MR | MMV | MS | MV | ML | Rekabentuk (Peringkat 2) | Verifikasi (Peringkat 3)
SB | PENGURUSAN SUMBER DAN BAHAN
SB1 | Sistem Binaan Berindustri (IBS) | [8 empty] | • Cadangan sistem IBS oleh pembekal IBS berdaftar • Laporan Pengiraan Skor IBS | • Lukisan pembinaan IBS • Lukisan siap bina
SB2 | Produk hijau | C | 7 |  |  | 7 |  |  |  | • Sijil pengesahan produk hijau • Spesifikasi produk • Senarai pemarkahan produk hijau berdasarkan GPSS | • Brosur pembekal • Bukti bergambar • Borang pengiraan skor GPSS
SB3 | Pengurusan sisa semasa pembinaan | C | 4 |  |  | 4 |  |  |  | • Pelan pengurusan sisa yang meliputi Sisa Buangan Terjadual dan Sisa Bahan Binaan. • Lukisan yang menunjukkan ruang pengurusan sisa • Pelan tapak dengan kawasan simpanan sementara. | • Dokumen bukti proses penyimpanan • Dokumen bukti proses penghantaran ke tapak pelupusan • Dokumen bukti proses pelupusan sisa berjadual seperti resit dan borang semasa audit dijalankan. • Bukti bergambar • Pengiraan kitar semula (jika ada)
SB4 | 3r- Semasa Operasi | C | 4 |  |  | 4 |  |  |  | • Pelan pengurusan sisa domestik • Pelan kedudukan tong 3Rdi semua aras bangunan • Lokasi kebuk sampah | • Pematuhan pelan pengurusan sisa domestik • Bukti bergambar
| Jumlah markah SB |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
Kod | Kriteria | Kategori bangunan | Pemuliharaan/ Ubahsuai/ Naiktaraf (PUN) | [6 empty] | Dokumen Pembuktian |  | Ulasan/ Maklumbalas Penilai
Markah
|  |  | MMR | MS | MR | MMV | MS | MV | ML | Rekabentuk (Peringkat 2) | Verifikasi (Peringkat 3)
PA | PENGURUSAN KECEKAPAN PENGGUNAAN AIR
PA1 | Produk Kecekapan Air | C | 3 |  |  | 3 |  |  |  | • Katalog bahan dan sampel yang telah disahkan WELPS dan SPAN • Pengiraan penjimatan | • Bukti bergambar • Pensijilan WEPLS
PA2 | Penjimatan Penggunaan Air Dalam Bangunan | C | 2 |  |  | 2 |  |  |  | • Katalog bahan dan sampel yang telah disahkan • Pengiraan | • Bukti bergambar • Pensijilan WEPLS
PA3 | i. SPAH | C | 4 |  |  | 4 |  |  |  | • Laporan rekabentuk dan pengiraan SPAH atau sistem kitar semula air sisa • Lukisan SPAH atau lukisan sistem kitar semula air sisa • Bil air domestik | • Laporan pengujian sistem • Bukti bergambar • Lukisan siap bina
| ii. Kitar Semula Air Sisa | C | 5 |  |  | 5 |  |  |  | • Laporan rekabentuk dan pengiraan SPAH atau sistem kitar semula air sisa • Lukisan SPAH atau lukisan sistem kitar semula air sisa • Bil air domestik | • Laporan pengujian sistem • Bukti bergambar • Lukisan siap bina
PA4 | Sub-Meter Air | C | 5 |  |  | 5 |  |  |  | • Pelan pemasangan sub-meter air • Lukisan skematik pemasangan sub-meter air • Brosur/katalog produk | • Lukisan siap bina
PA5 | Sistem Pengesan Kebocoran Air | C | 3 |  |  | 3 |  |  |  | • Pelan pemasangan sistem pengesan kebocoran air • Lukisan skematik pemasangan sistem pengesan kebocoran air | • Lukisan siap bina • Bukti bergambar • Rekod Bacaan sistem pengesan kebocoran air • Analisis Data
| Jumlah markah PA |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
Kod | Kriteria | Kategori bangunan | Pemuliharaan/ Ubahsuai/ Naiktaraf (PUN) | [6 empty] | Dokumen Pembuktian |  | Ulasan/ Maklumbalas Penilai
Markah
|  |  | MMR | MS | MR | MMV | MS | MV | ML | Rekabentuk (Peringkat 2) | Verifikasi (Peringkat 3)
PD | PENGURUSAN KUALITI PERSEKITARAN DALAMAN
PD1 | Larangan merokok | C | 2 |  |  | 2 |  |  |  | • Pelan susunatur lokasi papan tanda | a) Baru • Gambar papan tanda dan lokasi larangan merokok b) Sedia ada • Gambar papan tanda dan lokasi larangan merokok • Rekod pelaksanaan program kesedaran atau langkah penguatkuasaan
PD2 | Perancangan ruang
PD2.2 | Susunatur ruang pejabat terbuka sepanjang permukaan fasad | C | 1 |  |  | 1 |  |  |  | • Rekabentuk awalan yang menunjukkan pembahagian zon antara ruang pejabat terbuka dengan bilik-bilik • Pelan susunatur | • Lukisan siap bina • Bukti bergambar
PD2.3 | Dinding sesekat dalaman yang telus cahaya | C | 1 |  |  | 1 |  |  |  | • Pelan susunatur. • Lukisan Terperinci Dinding Sesekat berserta spesifikasi | • Lukisan siap bina • Bukti bergambar
PD2.4 | Ketinggian siling yang efektif. | C | 1 |  |  | 1 |  |  |  | • Lukisan keratan bangunan yang menunjukkan ukuran (lantai ke siling). | • Lukisan siap bina
PD2.5 | Warna cerah di permukaan dinding dan siling | C | 1 |  |  | 1 |  |  |  | • Katalog dan sampel menunjukkan warna yang dicadangkan | • Bukti bergambar bagi mengesahkan skima warna yang digunakan.
PD3 | Kualiti Visual
PD3.1 | Faktor Pencahayaan Siang (DF) | C | 2 |  |  | 2 |  |  |  | • Lukisan tampak dan jadual tingkap • Pengiraan keluasan lantai yang menunjukkan 30% daripada NLA yang menunjukkan nilai DF 1.0% - 3.5%. • Laporan simulasi (jika ada) | • Lukisan Siap Bina
PD3.2 | Menggunakan rak cahaya (light shelves) | C | 2 |  |  | 2 |  |  |  | • Rekabentuk rak cahaya • Lukisan terperinci. • Laporan simulasi, jika ada. | • Lukisan pemasangan (Shop drawings) • Lukisan siap bina • Bukti bergambar
PD3.3 | Kawalan Tahap Kesilauan | C | 1 |  |  | 1 |  |  |  | • Katalog dan sampel menunjukkan bidai yang dicadangkan | • Lukisan siap bina dan bukti bergambar bagi mengesahkan bidai yang digunakan. • Laporan prestasi pencahayaan (jika ada)
PD3.4 | Akses visual kepada pandangan di luar | C | 1 |  |  | 1 |  |  |  | • Pelan susunatur • Rekabentuk awalan yang menunjukkan pembahagian ruang yang bebas halangan binaan kekal. • Lukisan terperinci dinding sesekat berserta spesifikasi. | • Katalog dan sampel bahan yang diluluskan oleh S.O. • Lukisan Siap Bina.
Kod | Kriteria | Kategori bangunan | Pemuliharaan/ Ubahsuai/ Naiktaraf (PUN) | [6 empty] | Dokumen Pembuktian |  | Ulasan/ Maklumbalas Penilai
Markah
|  |  | MMR | MS | MR | MMV | MS | MV | ML | Rekabentuk (Peringkat 2) | Verifikasi (Peringkat 3)
PD3.5 | Tahap Pencahayaan (bukan semulajadi) Bilik | C | 1 |  |  | 1 |  |  |  | • Mengemukakan data tahap pencahayaan bagi setiap ruang dengan menggunakan kaedah pengiraan manual atau perisian simulasi | • Pengiraan dan lukisan terpasang bagi pelan siling yang menunjukkan susun atur lampu. • Laporan Pengujian dan Pentauliahan bagi ukuran tahap pencahayaan
PD4 | Prestasi Pengudaraan
PD4.1 | Memaksimakan Kawasan Tanpa Keperluan Sistem Penyaman Udara | C | 1 |  |  | 1 |  |  |  | • Mengemukakan lukisan pelan lantai yang menunjukkan ruang pengudaraan secara semula jadi • Laporan simulasi, jika ada. • Pelan susun atur | • Mengemukakan lukisan siap bina yang menunjukkan ruang pengudaraan secara semula jadi • Pelan susun atur
PD4.2 | Prestasi Kualiti Udara Dalaman : ASHRAE 62.1:2007 & 129 | C | 2 |  |  | 2 |  |  |  | Laporan yang menerangkan: • Kadar pengudaraan untuk sistem penyaman udara yang telah direkabentuk; • Rajah skematik menunjukkan rekabentuk sistem pengudaraan yang telah dicadangkan; dan • Ringkasan jadual menunjukkan perbezaan nilai kadar alir udara luar (outdoor air flow) | • Lukisan siap bina menunjukkan rekabentuk sistem pengudaraan bagi keseluruhan bangunan. • Data Pengiraan Kadar Alir Udara
PD5 | Keselesaan Thermal & Kawalan Sistem
PD5.1 | Rekabentuk Keselesaan Thermal: ASHRAE 55 | C | 1 |  |  | 1 |  |  |  | Laporan ringkas yang mengandungi: • Maklumat berkenaan kaedah yang digunakan untuk mendapatkan keadaan keselesaan thermal bagi sesebuah projek. | • Laporan Post Occupancy Evaluation (POE) • Lukisan siap bina dan bukti bergambar bagi setiap jenis sensor dan kawalan keselesaan thermal • Menyediakan kaji selidik tahap keselesaan pengguna
PD5.2 | Kawalan Sistem Pencahayaan& Pengudaraan (Pencahayaan) | C | 2 |  |  | 2 |  |  |  | • Laporan strategi • Lukisan Skematik dan pengiraan bagi perkara i) • Lukisan skematik dan pengiraan bagi perkara ii) | • Bukti bergambar • Lukisan siap bina
PD6 | Kualiti Persekitaran Dalaman Dipertingkatkan
PD6.1 | Kawalan Paras Karbon Dioksida | C | 3 |  |  | 3 |  |  |  | • Pelan pemasangan sistem pemantauan tahap CO2 • Lukisan skematik pemasangan sistem pemantauan tahap CO2 | • Lukisan siap bina • Bukti bergambar • Rekod kalibrasi berkala. • Rekod senggara sistem pemantauan dan kawalan CO2.
Kod | Kriteria | Kategori bangunan | Pemuliharaan/ Ubahsuai/ Naiktaraf (PUN) | [6 empty] | Dokumen Pembuktian |  | Ulasan/ Maklumbalas Penilai
Markah
|  |  | MMR | MS | MR | MMV | MS | MV | ML | Rekabentuk (Peringkat 2) | Verifikasi (Peringkat 3)
PD6.2 | Kualiti Persekitaran Semasa Pembinaan dan Sebelum Diduduki | [8 empty] | • Pelan pelaksanaan | • Laporan bergambar berkala tahap kebersihan tapak • Laporan flush out
PD8 | Kualiti Udara Dalaman (IAQ) | C | 3 |  |  | 3 |  |  |  | • Katalog dan sijil pengesahan penarafan eco-label bahan. • Spesifikasi teknikal pembekal. | • Katalog dan kaedah pemasangan (method statement) yang telah disahkan oleh Pegawai yang kompeten. • Gambar semasa kerja pemasangan. • Lukisan siap bina
PD10 | Kaji Selidik Keselesaan Penghuni | C | 0 |  |  | 2 |  |  |  | • Tidak berkaitan (TB) | • Laporan maklumbalas kaji selidik
| Jumlah markah PD |  | 25 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0
Kod | Kriteria | Kategori bangunan | Pemuliharaan/ Ubahsuai/ Naiktaraf (PUN) | [6 empty] | Dokumen Pembuktian |  | Ulasan/ Maklumbalas Penilai
Markah
|  |  | MMR | MS | MR | MMV | MS | MV | ML | Rekabentuk (Peringkat 2) | Verifikasi (Peringkat 3)
FL | PENGURUSAN FASILITI LESTARI
FL3.1 | Ruang Pejabat untuk pasukan penyenggaraan | C | 1 |  |  | 1 |  |  |  | • Pelan susunatur yang menunjukkan ruang pejabat penyenggaraan | • Lukisan Siap bina
FL3.2 | Prestasi Pengurusan | C | 0 |  |  | 5 |  |  |  | • Tidak berkaitan (TB) | • Salinan surat tawaran kepada pasukan penyenggaraan dan REEM yang berjaya dilantik
FL3.3 | Pelan Pengurusan Fasiliti (FM) | C | 2 |  |  | 2 |  |  |  | • Rangka Preventive Maintenance Plan • Surat Komitmen pemilik bangunan untuk menyediakan pelan strategi pengurusan aset | • Tatacara perlaksanaan pengurusan aset.
FL3.4 | Manual Operasi dan Penyenggaraan Bangunan | C | 2 |  |  | 2 |  |  |  | • Surat Aku Janji pemilik bangunan untuk menyediakan manual pengguna | • Manual Operasi dan penyenggaraan bangunan • Latihan Penggunaan sistem kepada pemilik bangunan • Lukisan Siap Bina • Kad Pendaftaran Aset Tak Alih & Laporan Daftar Aset Khusus • Pelan kedudukan kunci • Sijil Testing & Commisioning • Sijil Jaminan (jika berkenaan) • Sijil Siap Kerja • Sijil Siap Membaiki Kecacatan • Completion Compliance Certificate (CCC) • Sijil Kerja Awam, Arkitek, Elektrikal & Mekanikal
| Jumlah markah FL |  | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
Kod | Kriteria | Kategori bangunan | Pemuliharaan/ Ubahsuai/ Naiktaraf (PUN) | [6 empty] | Dokumen Pembuktian |  | Ulasan/ Maklumbalas Penilai
Markah
|  |  | MMR | MS | MR | MMV | MS | MV | ML | Rekabentuk (Peringkat 2) | Verifikasi (Peringkat 3)
IN | INOVASI DALAM REKABENTIUK
IN1 | Reka Bentuk Inovasi | C | 6 |  |  | 6 |  |  |  | • Laporan cadangan inovasi. • Laporan kajian Return of Investment (ROI). | • Lukisan siap bina dan bukti bergambar. • Laporan prestasi inovasi
| Jumlah markah IN |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0

## 06 Summary Page
Rumusan Markah Penilaian
JENIS PEMBANGUNAN |  |  | PEMULIHARAAN/UBAH SUAI/ NAIK TARAF (PUN)
PERATUSAN MENGIKUT KRITERIA |  |  | MM | MS | MR | MMV | MS | MV | ML
TL | Perancangan dan Pengurusan Tapak Lestari |  | 27 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0
KT | Pengurusan Kecekapan Tenaga |  | 51 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0
SB | Pengurusan Sumber dan Bahan |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
PA | Pengurusan Kecekapan Penggunaan Air |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
PD | Pengurusan Kualiti Persekitaran Dalaman |  | 25 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0
FL | Pengurusan Fasiliti Lestari |  | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
IN | Inovasi Dalam Reka bentuk |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
JUMLAH |  |  | 151 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0
KEPUTUSAN PENARAFAN HIJAU PERINGKAT REKA BENTUK (PRB)
SASARAN | [9 empty] | DISAHKAN
MARKAH PENILAIAN | [9 empty] | MARKAH PENILAIAN
Jumlah markah |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Jumlah markah |  | 0
Peratusan |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Peratusan |  | 0
Penarafan PH |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Penarafan PH |  | 1
Petunjuk penarafan |  |  |  |  | SIJIL PENYERTAAN |  |  |  |  | Petunjuk penarafan |  | SIJIL PENYERTAAN
|  | 80 – 100 65 – 79 45 – 64 30 – 44 ≤ 29 |  |  | Kecemerlangan global Kecemerlangan nasional Amalan pengurusan terbaik Potensi pengiktirafan Sijil penyertaan | [5 empty] | 80 – 100 65 – 79 45 – 64 30 – 44 ≤ 29 | Kecemerlangan global Kecemerlangan nasional Amalan pengurusan terbaik Potensi pengiktirafan Sijil penyertaan
KEPUTUSAN PENARAFAN HIJAU PERINGKAT VERIFIKASI PEMARKAHAN (VP)
SASARAN | [9 empty] | DISAHKAN
MARKAH PENILAIAN | [9 empty] | MARKAH PENILAIAN
Jumlah markah |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Jumlah markah |  | 0
Peratusan |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Peratusan |  | 0
Penarafan PH |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Penarafan PH |  | 1
Petunjuk penarafan |  |  |  |  | SIJIL PENYERTAAN |  |  |  |  | Petunjuk penarafan |  | SIJIL PENYERTAAN
|  | 80 – 100 65 – 79 45 – 64 30 – 44 ≤ 29 |  |  | Kecemerlangan global Kecemerlangan nasional Amalan pengurusan terbaik Potensi pengiktirafan Sijil penyertaan | [5 empty] | 80 – 100 65 – 79 45 – 64 30 – 44 ≤ 29 | Kecemerlangan global Kecemerlangan nasional Amalan pengurusan terbaik Potensi pengiktirafan Sijil penyertaan
KEPUTUSAN PENARAFAN HIJAU PERINGKAT VALIDASI PEMARKAHAN (VP)
MARKAH PENILAIAN | [9 empty] | DISAHKAN OLEH:
Jumlah markah |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ….................................................................... Nama: Jawatan: Tarikh:
Peratusan |  |  |  |  | 0
Penarafan PH |  |  |  |  | 1
Petunjuk penarafan |  |  |  |  | SIJIL PENYERTAAN
|  | 80 – 100 65 – 79 45 – 64 30 – 44 ≤ 29 |  |  | Kecemerlangan global Kecemerlangan nasional Amalan pengurusan terbaik Potensi pengiktirafan Sijil penyertaan